微机原理与接口技术教学实验系统

生产厂家：西安唐都   3500元

| 序号 |  | 设备名称 | 型号 | 性能指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 微机原理与接口技术教学实验系统 |  | TD-PITE32位 | 详细技术指标见下面 | 30 | 3500 | 105000 |
| 1 | 微机原理与接口技术选配件 |  | 图形LCD模块 |  |  | 150 |  |
| 2 |  |  | CAN总线通讯模块 |  |  | 150 |  |
| 3 |  |  | 以太网通讯模块 |  |  | 150 |  |
| 4 |  |  | TD-51单片机开发板 |  |  | 380 |  |
| 5 |  |  | USB总线应用开发板 |  |  | 980 |  |
| TD-PITE 32位微机教学实验系统技术指标 主要硬件构成 · i386EX单板微机系统（具有PC104总线接口, 充分体现新技术，满足实际应用开发）。 ·80x86系统总线（16位数据线、20位地址线和控制总线），总线所有引线都完全开放给用户使用。 ·控制总线包括BHE、BLE数据字节使能信号、I/O片选和读/写信号、存储器片选和读/写信号、DMA总线控制信号（HOLD、HLDA）、中断请求信号、系统时钟信号、系统复位信号等。 ·具有8237DMA、8254、8255、8251、A/D、D/A、SRAM存储器等常用接口电路单元。 ·具有键盘阵列与数码管单元、开关及LED显示单元、点阵LED显示单元。 ·具有电子发声单元、直流电机、步进电机及温度控制单元。 软件配置 ·具有Windows 98/2000/XP下80x86汇编语言和C语言的源语言级编程调试环境, 具有单步、跳过、断点、连续、变量跟踪等调试手段; 对部分应用实验（如DA，直流 电机，温度控制等试验）提供专用图形显示界面，方便实验现象的观察。。 ·可选配USB设备驱动程序开发及调试环境。 系统扩展性能 ·系统提供了两组集成电路扩展插座，用户可根据教学需要来扩展更多的实验项目。 ·可选配图形LCD模块。 ·可选配CAN总线通讯模块。 ·可选配以太网通讯模块。 ·可选配TD-51单片机开发板。 ·可选配USB总线应用开发板。 主要实验内容 （一）80x86实模式微机原理及接口技术 1．16位微机原理及其程序设计实验（9个） 2．32位指令及其程序设计实验（2个） 3．微机接口技术及其应用实验（16个） （二） 80x86保护模式微机原理及接口技术 1．保护模式微机原理及其程序设计实验（4个） 2．虚拟存储管理及存储器扩展实验（2个） （三） USB设备应用设计实验（4个） |  |  |  |  |  |  |  |